关于白山经济开发区新区集中供热建设项目环境影响报告表的批复

白山衡星热力有限公司：

你单位委托吉林皓远环境科技有限公司编制的《白山经济开发区新区集中供热建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：

- 一、建设项目基本情况和审批意见

项目位于白山经济开发区新区（白山经济开发区新区热源厂），地理坐标126°45′25.674″，42°23′5.744″。由于白山经济开发区新区内入驻企业数量较少，白山经济开发区新区集中供热工程热源厂46MW燃煤热水锅炉尚未启动，为保障开发区内已投产运行企业冬季取暖建设本项目。本项目为白山经济开发区新区集中供热工程的过渡期供热设施（供热管线敷设完成，不在本次评价范围内），主要建设2

台10t/h燃气锅炉（一用一备）用于冬季取暖，并建设软化水处理等相关配套设施。项目总投资262万元。

本项目符合国家产业政策。在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施，同意该项目的建设。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

(一) 加强施工期环境管理和污染防治

- 本项目已建成投入使用，施工期未发生环境污染和群众上访事件，施工期环境影响随着施工期结束而消失。

- （二）严格落实各项水污染防治措施

- 本项目废水主要为生活污水、锅炉排水及锅炉软化水排水，废水各污染因子满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和靖宇县污水处理厂进水指标要求，经市政污水管网排入靖宇县污水处理厂处理，处理达标后排入珠子河。

（三）严格落实各项大气污染防治措施

- 本项目废气主要为燃气锅炉产生的锅炉烟气，经自带低氮燃烧器处理后，燃气锅炉烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值，经13m高烟囱直接排放。

- （四）严格落实各项噪声污染防治措施

本项目噪声主要为锅炉运行时风机、水泵产生的噪声。通过采取基础减振、墙体隔声等措施，再经过距离衰减后，厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

本项目固体废物主要为生活垃圾和废离子交换树脂，生活垃圾暂存于垃圾箱，定期由环卫部门统一处理；废离子交换树脂由厂家更换后回收处理。

（六）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需落实风险防范工程措施和管理措施，防止环境风险事故的发生。

三、项目要按照相关规定申请取得排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施及其他有关内容，并按证排污。

四、你单位须按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目事后监管工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可投入运营。

2025年5月26日